## 新预算
药融园食堂新增水、电及监控采购报价单
序号 | 工程项目 | 规格 | 数量 | 单位 | 单 价（元） | 合 价（元） | 备 注
一、布强电线路及开关项目
1 | BV铜芯线 | 95㎡ | 100 | m |  |  | 含安装
| BV接地双色线 | 50㎡ | 50 | m |  |  | 含安装
2 | 电缆桥架 | 5㎝*10㎝*1.0㎜ | 40 | m |  |  | 国标电缆桥架、连接板及螺杆配件、喷白色漆、安装。
3 | 桥架支架 | 10㎝*10㎝ | 40 | 个 |  |  | 镀锌角钢、加工焊接、膨胀螺杆、喷漆及安装。
4 | 厨房总配电箱及空开 | 80㎝*100㎝ | 1 | 套 |  |  | 含：、3P-200A空开1个、3P-100A空开2个、2P-163A空开4个、1P-32A空开5个、加厚配电箱及安装排线。
6 | 分配电箱 | 40㎝*50㎝ | 3 | 套 |  |  | 含：3P-100A空开3个、2P-32A空开2个、1P-16A10个、加厚配电箱及安装排线。
7 | 应急灯 |  | 15 | 个 |  |  | 智星牌LED应急灯及安装
8 | 吊扇 |  | 20 | 台 |  |  | 奇俊牌全铜电机吊扇及安装
9 | 餐厅及厨房设施电路安装 | 21.2m*25.2m | 534.24 | ㎡ |  |  | 包工包料含：6㎡蒸饭锅专用电源线、4㎡打菜区保温专用电源线、4㎡消毒柜电源线、4㎡抽油烟机电源线、4㎡早点制作区电源线、4㎡热水器专用电源、4㎡切菜区专用电源线、2.5㎡储物仓库专用电源线2.5㎡吊扇电源、2.5㎡应急灯及监控电源线，包含：国标铜芯单股电线、PVC线槽、绝缘套管绝、缘胶布，开关插座及安装人工费。
小计
二、给水管安装项目
1 | 安装厨房设施给水管 | 21.2m*7.2m-1.6m*4.4m | 145.6 | ㎡ |  |  | PPR热熔管50#至25#规格、管件材料及安装人工。
小计
三、监控设施安装项目
1 | 录像机 | NVR数字监控 | 1 | 组 |  |  | 海康威视16路。
2 | 显示屏 | LS2224F | 1 | 台 |  |  | 联想显示屏。
3 | 硬盘 | 4TB | 1 | 个 |  |  | 西数4TB。
4 | 交换机 | poe | 2 | 个 |  |  | 海康威视POE网线供电交换机。
5 | 摄像头 | 200万poe | 5 | 个 |  |  | 海康威视200万poe。
6 | 支架 |  | 5 | 套 |  |  | 普通铝合金小支架。
7 | 线材 |  | 100 | m |  |  | 超五类全铜网线。
8 | 电箱 | 15㎝*20㎝ | 5 | 个 |  |  | 用于安装交换机。
9 | 线槽 | 3#PVC线槽 | 100 | m |  |  | 加厚PVC线槽。
10 | 辅材 |  | 1 | 项 |  |  | 钉子、膨胀螺杆、结构胶、扎带、绝缘套管、绝缘胶布等。
11 | 线路安装 |  | 100 | m |  |  | 钉线槽、布线人工费。
12 | 摄像头安装 |  | 5 | 个 |  |  | 摄像头安装调试人工费。
小计
合计
供应商签章： 联 系 人： 电 话：