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	化验室分析试剂采购计划清单

	序号
	物品名称
	规格/型号
	品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	COD 液体耗材
	LH-COD-YK11-100
	连华科技
	套
	20
	

	2
	氨氮液体耗材
	LH-NH3-YK11-100
	连华科技
	套
	18
	

	3
	总磷液体耗材
	LH-TP-YK11-100
	连华科技
	套
	18
	

	4
	总氮液体耗材
	LH-TI-YK11-100
	连华科技
	套
	18
	

	5
	磷酸二氢铵
	优级纯/500g
	上海/沪试
	瓶
	2
	

	6
	硝酸镁
	优级纯/500g
	四川/科隆
	瓶
	2
	

	7
	领苯二甲酸氢钾
	优级纯/500g
	上海/沪试
	瓶
	1
	

	8
	磷酸二氢钾
	优级纯/500g
	上海/沪试
	瓶
	1
	

	9
	硝酸钾
	优级纯/500g
	天津/科密欧
	瓶
	1
	

	10
	氯化铵
	优级纯/500g
	上海/沪试
	瓶
	1
	

	11
	氯化钠
	优级纯/500g
	上海/沪试
	瓶
	1
	

	12
	无水硫酸钠
	优级纯/500g
	天津/科密欧
	瓶
	1
	

	13
	COD标准物质溶液
	1000mg/L /50ml
	坛墨
	瓶
	1
	

	14
	氨氮标准物质溶液
	1000mg/L /50ml
	坛墨
	瓶
	1
	

	15
	总氮标准物质溶液
	1000mg/L /50ml
	坛墨
	瓶
	1
	

	16
	总磷标准物质溶液
	1000mg/L /50ml
	坛墨
	瓶
	1
	

	17
	硫酸盐试剂（一）
	EFL-200g-3D型硫酸根测定仪
	恩帆仪器
	瓶
	1
	

	18
	硫酸盐试剂（二）
	EFL-200g-3D型硫酸根测定仪
	恩帆仪器
	瓶
	1
	

	19
	硫酸盐试剂（三）
	EFL-200g-3D型硫酸根测定仪
	恩帆仪器
	瓶
	1
	

	20
	PH复合电极
	E-201F
	雷磁
	支
	2
	

	21
	硫酸银
	AR，100g
	上海/沪试
	瓶
	2
	

	22
	硫酸汞
	AR，250g
	上海/沪试
	瓶
	2
	

	23
	碘化汞
	AR，100g
	上海/沪试
	瓶
	3
	

	24
	酒石酸钾钠
	AR，500g
	上海/沪试
	瓶
	2
	

	25
	氢氧化钠
	GR，500g
	天津/科密欧
	瓶
	2
	

	26
	CN-CA微孔滤膜
	孔径0.45um，直径60mm
	上海/兴亚
	盒
	3
	

	27
	PH缓冲剂
	4.00
	上海/雷磁
	包
	10
	

	28
	PH缓冲剂
	6.86
	上海/雷磁
	包
	10
	

	29
	PH缓冲剂
	9.18
	上海/雷磁
	包
	10
	





