河池高级中学食堂监控服务项目具体要求

一、前端设备

前端设备均采用高清IPC，从而实现高清视频采集，同时为满足食堂不同区域的应用场景需求，并且以摄像机的不同种类不同功能分别实现完成对食堂内不同功能区域监控点位的视频图像采集工作。

食堂应用场景分为操作间、仓库、学生用餐区域、教职工用餐区域等。

  - 二、存储系统

提供30天的存储服务，将前端摄像头采集的有效视频、图片等进行存储，提供回看功能。

  - 三、设备管理

主要是对系统接入前端设备时设置各类信息，及列表的显示、分类管理等，实现对各类前端接入设备的管理。

四、硬件要求

2.4.1摄像头最低要求：

枪式摄像头，不少于56台

内存/存储 RAM：128MB,Flash:128MB

像素：400万像素

视场角：对角106度

分辨率2560*1440   焦距 4mm

帧率 20FPS（默认） 快门 自动，曝光时间1/50

  - 双光源设计（6红外6白光）

  - 夜视距离：红外50米；可见光30米

  - 内置麦克风  内置扬声器  功率3W

  - 全双工语音对讲

  - 支持云储存

  - 2.4.1互联网专线最低要求：固定IP，1000M速率。

  - 五、运维服务

运行维护人员通过监控系统平台监视各前端设备运行状态，包括：站点设备是否正常运行、各监控画面是否正常传输。

- 当设备出现故障后，运行维护人员必须在6小时内到达设备现场进行检查维修，解决故障并保证设备恢复正常。