## 智能水电表
河池大健康生物医药产业园一期项目加装预充值智能水电表服务采购清单
序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 参数 | 数量 | 不含税单价 | 不含税总价 | 税率 | 含税总计 | 备注
一、工业区硬件设备
厂房电表
1 | 4G三相智能电表（互感式） | DTS858-G3*220/380V1.5(6)A外置 | 1、4G无线信号传输，内置10年流量(中国移动），通电自动联网。 2、主要功能：有功无功正反向双向计量、带费率、功率、频率、功率因数、电流/电压、远程控制/充值、费尽断电、脉冲输出等功能。 | 23
2 | 电动操作机构 | 630A | 含配套断路器，实现远程合闸、分闸 | 23
3 | 电流互感器 | 国标 | 电流比50/5～600/5A；准确度等级0.5级 | 69
办公区电表
1 | 4G三相智能电表（互感式） | DTS858-G3*220/380V1.5(6)A外置 | 1、4G无线信号传输，内置10年流量(中国移动），通电自动联网。 2、主要功能：有功无功正反向双向计量、带费率、功率、频率、功率因数、电流/电压、远程控制/充值、费尽断电、脉冲输出等功能。 | 16
2 | 电动操作机构 | 400A | 含配套断路器，实现远程合闸、分闸 | 16
3 | 电流互感器 | 国标 | 电流比50/5～600/5A；准确度等级0.5级 | 48
厂房、办公区水表
1 | NB无线智能水表 | DN65 | 1、支持定时/即时抄表、远程控制/定时通断电（阀）、短信提醒、能耗管理、报表下载/统计、档案管理、支持多种协议抄表（DL/T645-2007/1997、JT/L188、MODUS）、增值功能（API接口开放，可接入其他管理系统、二次开发功能）。 2、手机电脑同步（微信充值、数据查询、控制）。 3、不限电脑与子管理员数量、有网就能用。 4、后台结算，金额不下发到表内。 | 1
2 | NB无线智能水表 | DN65 |  | 1
3 | NB无线智能水表 | DN100 |  | 1
4 | NB无线智能水表 | DN65 |  | 1
5 | NB无线智能水表 | DN100 |  | 1
6 | NB无线智能水表 | DN50 |  | 1
7 | NB无线智能水表 | DN50 |  | 1
8 | NB无线智能水表 | DN50 |  | 1
9 | NB无线智能水表 | DN50 |  | 1
10 | NB无线智能水表 | DN50 |  | 1
11 | NB无线智能水表 | DN50 |  | 1
12 | NB无线智能水表 | DN50 |  | 1
13 | NB无线智能水表 | DN40 |  | 1
18 | NB无线智能水表 | DN50 |  | 9
19 | NB无线智能水表 | DN125 |  | 6
20 | NB无线智能水表 | DN50 |  | 1
21 | NB无线智能水表 | DN50 |  | 1
22 | NB无线智能水表 | DN50 |  | 1
23 | NB无线智能水表 | DN50 |  | 1
24 | NB无线智能水表 | DN50 |  | 9
二、核心管理系统
1 | 智慧能源综合管理系统 | 定制 | 1、支持定时/即时抄表、远程控制/定时通断电（阀）、短信提醒、能耗管理、报表下载/统计、档案管理、支持多种协议抄表（DL/T645-2007/1997、JT/L188、MODUS）、增值功能（API接口开放，可接入其他管理系统、二次开发功能）。 2、手机电脑同步（微信充值、数据查询、控制）。 3、不限电脑与子管理员数量、有网就能用。 4、后台结算，金额不下发到表内。 | 0