- 附件：

- 机房值守服务项目

一、项目基本情况

（一）项目名称：机房值守服务项目。

（二）服务期限：自合同签订之日起1年。

（三）服务要求：具体服务内容、标准及规范详见附件一《服务要求说明》。

二、询价内容说明

本次采购询价范围主要包括以下两项服务内容：

（一）现场值守技术服务

服务形式：安排技术人员在我公司指定的机房内进行现场值守。

服务时段：每周一至周日（含法定节假日），每日8:00至12:00、14:00至18:00（北京时间），合计每日8小时。

服务内容涵盖机房环境巡检、设备运行状态监控、故障初步排查与报告、出入登记管理等日常运维保障工作。

（二）远程值守技术支持服务

服务形式：在非现场值守时段，提供7×24小时不间断远程监控与技术支持。

服务响应：通过远程监控系统实时监测机房设施运行状态，并在发现异常或接报故障后，按既定流程第一时间响应处理。

服务范围包括但不限于系统告警处理、远程操作协助、应急响应协调等，确保机房运维全天候覆盖。

三、上限控制价

本项目设置上限控制价，报价金额不超过97000元（含税价）。

附件：服务要求说明

| 工作职责 | 负责网络运行监控、故障处理、接听值班电话、机房进出登记、机房卫生、监控等运行维护工作，确保政务外网全年不间断运行。 |
| --- | --- |
| 对运维公司及人员要求 | 对运维公司的要求： 委托运维服务公司应当按采购人需要组建素质高、专业性强、稳定的运维团队。团队值班人员需具备基本网络运行监控、故障处理等运行维护能力、机房管理经验等条件，团队成员应包含网络工程师和通信工程师，确保政务外网全年不间断运行。除运维团队外，运维公司还应提供专业技术支撑团队，配置至少包括： 1.技术专家：在驻场服务人员遇到突发情况或疑难问题时，为软硬件系统及平台维护提供专项支撑服务； 2.网络专家：网络设备、安全设备的配置、网络测试、维护管理； 3.安全专家：安全设备的配置、维护管理、安全测试和安全评估等； 运维人员应当具备如下要求： 1.拥护党的路线方针和政策，具有良好的政治思想素质和职业道德，以及较强的安全和保密意识； 2.大专以上学历，计算机或网络通讯类专业毕业(具相关经验优秀人才可适当放宽)； 3.具备解决常见网络故障的能力，熟悉软硬件维护,至少一人为中级工程师需具备H3CNE认证工程师同等或以上资质认证； 4.年龄满18周岁-35岁之间； 5.具有良好的沟通表达能力和协调能力，有强烈的责任心，良好的团队合作精神。 |
| 服务内容 | 1.接听值班电话：接听受理电子政务外网城域网、市县（区）广域网等网络故障申报和业务申请。 2.机房运维（包括市电子政务外网核心机房和宜州区两节点机房）：负责机房的温湿度、动力环境监测，机房人员、设备进出登记管理，设备安装、机房线缆布放、网络跳线、标签规范、卫生打扫、设备清洁。对机房的网络设备、安全设备、供电系统、UPS、精密空调等设备进行日常巡检。 3.城域网运维：负责城域网各种设备、互联网出口、单位接入专线的故障排查及处理。 4.广域网运维：受理电子政务市县（区）广域网故障申报，对接自治区政务外网值班室、运营商排查处理广域网运维故障。 5.接入单位技术支持：负责接入单位内部局域网技术支持、故障排查及处理,一般故障要求当场处理完成，特殊故障如涉及施工或更换配件的，提出技术方案，涉及费用的由用户单位自行处理； 6.网络安全：负责日常网络安全管理，包括防火墙、安全态势感知、VPN、入侵检测系统、网页防篡改系统、数据库审计系统、WAF、SNI、防病毒和网闸等安全设备及系统的运行维护管理；负责监测城域网网络安全态势，根据安全态势感知系统告警通知用户单位查处失陷的主机，负责处理自治区或网络安全部门下发的网络安全监测报告、整改通知等，并撰写整改报告。 7.技术支持服务：提供城域网网络和安全设备技术支持服务，配合完成各项网络配置任务。 8.重要活动会议、重大节日、紧急事件支撑服务：在重要活动会议、重大事件前或节假日前对设备进行巡检，增加维护服务的人员和安排资深工程师进行现场值守保障，确保政务外网正常运行。 9.文档交付服务：在服务过程或结束时，提交相应服务记录和过程文档。包含但不限于以下内容：①每次服务事件单。②每月巡检报告。③年度总结报告。④重大事件说明报告。 10.配合完成其它电子政务外网相关工作任务。 |