附件：药融园水表采购计划清单


	药融园水表采购计划

	序号
	规格
	数量
	单位
	类别
	备注

	1
	DN25
	3
	个
	智能远传水表
	

	2
	DN40
	14
	个
	智能远传水表
	

	3
	DN50
	15
	个
	智能远传水表
	

	4
	DN100
	13
	个
	智能远传水表
	

	5
	DN200
	3
	个
	智能远传流量计
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