河池大健康生物医药产业园（药融园标准厂房一期）

消防系统运维服务上限控制价询价函

河池市国有资本投资运营（集团）有限公司：

根据贵公司在网站上发布的《关于河池大健康生物医药产业园（药融园标准厂房一期）消防系统运维服务上限控制价询价的函》，我公司报价如下：

| 序号 | 服务内容及要求 | 元/年 (不含税价) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负责河池大健康生物医药产业园消防设施故障维修、定期检测、系统调试、系统操作培训、台账建立及应急技术支撑等全流程维保工作。对以下系统提供全面的维护、保养、检测及应急维修服务：火灾自动报警系统（探测器、报警控制器、联动设备等）；自动喷水灭火系统（喷头、水泵、报警阀组、水流指示器等）；消火栓系统（室内外消火栓、水泵接合器等）；应急照明和疏散指示系统；防排烟系统及防火卷帘门；消防广播及通讯设备等。 |  |
| 2 | 首次全面检测与维保：合同签订后，立即对园区全部区域内的消防设施、消防器材开展全覆盖、无死角的全面检测排查，对故障、失效、老化的设施器材进行维护、保养，并出具详细的首次检测报告及隐患整改建议，与施工单位对接修复并消除故障（维保合同签订前查出的隐患问题不属于维保单位的维修范畴）。 |  |
| 3 | 每月进行例行巡查与测试，填写记录表，在月度、季度、半年和年度维护保养等保养周期结束后5个工作日内，出具通过社会消防技术服务信息系统生成并带有二维码的《消防设施维护保养报告》，并提供24小时应急抢修服务。 |  |
| 4 | 合同服务期限内，发现故障或损坏函告业主单位，并提交维修确认单，更换和维修由维保单位负责，配件、设备费用由业主单位负责。 |  |
| 5 | 配备至少2名注册消防工程师、6名及以上具备中级或以上资格的消防设施操作员证书人员，并配备相应的烟感/温感测试仪、喷淋末端试水装置、消火栓压力检测仪、可燃气体探测器等仪器。 |  |

注：以上报价为不含税价，开票税率为：     %。

报价单位：

联系电话：

年   月   日