## 江南二期采购清单
江南二期进水在线试剂及二期化验室试剂耗材采购清单
序号 | 试剂名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 采购数量 | 备注
1 | 硫酸银 | 100g，分析纯 | 沪试 | 瓶 | 10
2 | 水杨酸钠 | 250克，分析纯 | 沪试 | 瓶 | 1
3 | 柠檬酸三钠 | 500克，分析纯 | 科密欧 | 瓶 | 1
4 | 抗坏血酸 | 25g，优级纯 | 科密欧 | 瓶 | 50
5 | 钼酸铵 | 500克，分析纯 | 沪试 | 瓶 | 2
6 | 硫酸 | 2500ml，分析纯 | 西陇科学 | 瓶 | 28
7 | 过硫酸钾 | 100g，定制环保级，总氮含量<0.0005% | 科密欧 | 瓶 | 25
8 | 微波消解装置 | WXJ-Ⅲ型 （附带消解罐10个） | 广州瑞彬科技有限公司 | 台 | 1
9 | 发光细菌法测试套件 | 发光细菌试剂，冻干粉； | 哈希TX1316 便携式生物毒性分析仪 | 套 | 1
|  | 发光细菌测试套件，包含复苏液、2%氯化钠溶液等 |  | 套 | 1
|  | 试剂管，塑料 |  | 个 | 500
|  | 脱氯试剂 |  | 包 | 100
13 | 硫酸盐试剂（一） | EFL-200g-3D型硫酸根测定仪 | 恩帆仪器 | 瓶 | 1
14 | 硫酸盐试剂（二） | EFL-200g-3D型硫酸根测定仪 | 恩帆仪器 | 瓶 | 1
15 | 硫酸盐试剂（三） | EFL-200g-3D型硫酸根测定仪 | 恩帆仪器 | 瓶 | 1
16 | pH测试笔 | ST20 | 奥豪斯 | 支 | 1
17 | CN-CA微孔滤膜 | 孔径0.45um，直径60mm，100张 | 上海兴亚 | 盒 | 6
18 | BOD耗材包 | 配套使用试剂 | 连华科技 生物化学需氧量（BOD5）测定仪（仪器型号：LH-BOD601） | 套 | 2
19 | COD标准物质溶液 | 1000mg/L，50ml | 坛墨 | 瓶 | 1
20 | 氨氮标准物质溶液 | 1000mg/L，50ml | 坛墨 | 瓶 | 1
21 | 总氮标准物质溶液 | 1000mg/L，50ml | 坛墨 | 瓶 | 1
22 | 总磷标准物质溶液 | 1000mg/L，50ml | 坛墨 | 瓶 | 1
23 | 总铜标准物质溶液 | 1000mg/L，50ml | 坛墨 | 瓶 | 1
24 | 总锌标准物质溶液 | 1000mg/L，50ml | 坛墨 | 瓶 | 1
25 | 总镍标准物质溶液 | 1000mg/L，50ml | 坛墨 | 瓶 | 1
26 | 总镉标准物质溶液 | 1000mg/L，50ml | 坛墨 | 瓶 | 1
27 | 总汞标准物质溶液 | 1000mg/L，50ml | 坛墨 | 瓶 | 1
28 | 总砷标准物质溶液 | 1000mg/L，50ml | 坛墨 | 瓶 | 1
29 | 总铅标准物质溶液 | 1000mg/L，50ml | 坛墨 | 瓶 | 1
30 | 水中铬标准物质溶液 | 100mg/L，50ml | 坛墨 | 瓶 | 1
31 | COD 液体耗材 | LH-COD-YK11-100 | 连华科技 | 套 | 3
32 | 总磷液体耗材 | LH-TP-YK11-100 | 连华 | 盒 | 3
33 | 氨氮液体耗材 | LH-NH3-YK11-100 | 连华科技 | 套 | 3
34 | 硫酸汞 | AR，250g | 国药 | 瓶 | 2
35 | 磷酸二氢铵 | 优级纯/500g | 国药 | 瓶 | 1
36 | 领苯二甲酸氢钾 | 优级纯/500g | 国药 | 瓶 | 1
37 | 磷酸二氢钾 | 优级纯/500g | 国药 | 瓶 | 1
38 | 氯化铵 | 优级纯/500g | 国药 | 瓶 | 1
39 | 氯化钠 | 优级纯/500g | 国药 | 瓶 | 1
40 | 无水硫酸钠 | 优级纯/500g | 国药 | 瓶 | 1